## Sheet1
RozpadPlazmatu
tlak [Pa] | 50
min [\mus] | 90 | [15 empty] | RozpadPlazmatu | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) - f=1/t | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
max [\mus] | 900 | [16 empty] | 50 | 90 | 900 | 2.731 | 1 | 90 | 2.7723 | 9e-05 | 0.04128 | 95170208977.7557 | 1.0507e-11 | 25.2789 | 23391714.3583 | 4.275e-08 | 16.9679 | 23745290718660596 | 4.2114e-17 | 37.7062
f0 [GHz] | 2.731 | [20 empty] | 2 | 95 | 2.7713 | 9.5e-05 | 0.04036 | 88151842893.4103 | 1.1344e-11 | 25.2023 | 22870387.391 | 4.3725e-08 | 16.9454 | 23208379187001256 | 4.3088e-17 | 37.6833
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | 3 | 105 | 2.769 | 0.000105 | 0.03806 | 75211340400.6097 | 1.3296e-11 | 25.0436 | 21567069.9728 | 4.6367e-08 | 16.8867 | 21867637052404948 | 4.573e-17 | 37.6238
čas [\mus] | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | 170 | 210 | 260 | 320 | 392 | 472 | 560 | 660 | 770 | 890 |  |  | R [m] | R' [m] |  |  | 4 | 120 | 2.7663 | 0.00012 | 0.03532 | 61072161720.464 | 1.6374e-11 | 24.8353 | 20014422.2658 | 4.9964e-08 | 16.812 | 20273270516078336 | 4.9326e-17 | 37.5481
frekvence [GHz] | 2.7723 | 2.7713 | 2.769 | 2.7663 | 2.7634 | 2.7595 | 2.7549 | 2.7506 | 2.7465 | 2.7425 | 2.7396 | 2.7371 | 2.7353 | 2.7339 | 2.7332 |  |  | 0.04 | 0.009 |  |  | 5 | 140 | 2.7634 | 0.00014 | 0.03243 | 48064314947.2892 | 2.0805e-11 | 24.5958 | 18376775.5969 | 5.4417e-08 | 16.7266 | 18594997199588376 | 5.3778e-17 | 37.4617
[18 empty] | V/V' | e0 | m |  | 6 | 170 | 2.7595 | 0.00017 | 0.02848 | 34761211760.6846 | 2.8768e-11 | 24.2718 | 16138469.596 | 6.1964e-08 | 16.5967 | 16306769478873594 | 6.1324e-17 | 37.3304
tlak [Pa] | 20 | [16 empty] | 19.7531 | 8.854e-12 | 9.107e-31 |  | 7 | 210 | 2.7549 | 0.00021 | 0.02394 | 23654223452.3198 | 4.2276e-11 | 23.8868 | 13565834.3444 | 7.3715e-08 | 16.4231 | 13684753587385594 | 7.3074e-17 | 37.1551
min [\mus] | 16 | [16 empty] | e |  |  |  | 8 | 260 | 2.7506 | 0.00026 | 0.01965 | 15681696721.9328 | 6.3769e-11 | 23.4758 | 11134864.0296 | 8.9808e-08 | 16.2256 | 11214981818105028 | 8.9166e-17 | 36.956
max [\mus] | 880 | [16 empty] | 1.602e-19 |  |  |  | 9 | 320 | 2.7465 | 0.00032 | 0.01548 | 10037482978.1225 | 9.9627e-11 | 23.0296 | 8771892.8843 | 1.14e-07 | 15.9871 | 8821614560030181 | 1.1336e-16 | 36.716
f0 [GHz] | 2.7314 | [20 empty] | 10 | 392 | 2.7425 | 0.000392 | 0.01153 | 6103052193.0997 | 1.6385e-10 | 22.5321 | 6533586.8835 | 1.5306e-07 | 15.6925 | 6561171214678411 | 1.5241e-16 | 36.4199
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | 11 | 472 | 2.7396 | 0.000472 | 0.00863 | 3793784351.6487 | 2.6359e-10 | 22.0566 | 4890273.6171 | 2.0449e-07 | 15.4028 | 4905727066476831 | 2.0384e-16 | 36.1292
čas [\mus] | 16 | 20 | 30 | 45 | 65 | 95 | 134 | 184 | 244 | 316 | 396 | 484 | 580 | 690 | 810 | [6 empty] | 12 | 560 | 2.7371 | 0.00056 | 0.00616 | 2282425069.9607 | 4.3813e-10 | 21.5485 | 3490624.0418 | 2.8648e-07 | 15.0656 | 3498497495355637 | 2.8584e-16 | 35.7911
frekvence [GHz] | 2.7725 | 2.7698 | 2.7686 | 2.7656 | 2.7626 | 2.7575 | 2.7524 | 2.7462 | 2.7424 | 2.7387 | 2.7367 | 2.7353 | 2.7344 | 2.7336 | 2.7329 | [6 empty] | 13 | 660 | 2.7353 | 0.00066 | 0.00427 | 1342418050.7896 | 7.4492e-10 | 21.0177 | 2419637.1199 | 4.1329e-07 | 14.6991 | 2423420322458623 | 4.1264e-16 | 35.424
[22 empty] | 14 | 770 | 2.7339 | 0.00077 | 0.00295 | 794941435.2283 | 1.258e-09 | 20.4938 | 1671646.2538 | 5.9821e-07 | 14.3293 | 1673451963270533 | 5.9757e-16 | 35.0537
[22 empty] | 15 | 890 | 2.7332 | 0.00089 | 0.00226 | 526892814.9245 | 1.8979e-09 | 20.0825 | 1280651.0283 | 7.8085e-07 | 14.0629 | 1.2817e+15 | 7.8021e-16 | 34.787
tlak [Pa] | 10
min [\mus] | 22
max [\mus] | 940 | [16 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
f0 [GHz] | 2.7316 | [16 empty] | 20 | 16 | 880 | 2.7314 | 1 | 16 | 2.7725 | 1.6e-05 | 0.04153 | 538574506565.1595 | 1.8568e-12 | 27.0122 | 23536740 | 4.2487e-08 | 16.9741 | 23891251.2832 | 4.1856e-08 | 16.989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [5 empty] | 2 | 20 | 2.7698 | 2e-05 | 0.03885 | 403055518036.2401 | 2.481e-12 | 26.7223 | 22017875.006 | 4.5418e-08 | 16.9074 | 22327905.3104 | 4.4787e-08 | 16.9213
čas [\mus] | 22 | 27 | 37 | 52 | 72 | 102 | 142 | 192 | 252 | 324 | 404 | 490 | 590 | 700 | 820 | 950 | [5 empty] | 3 | 30 | 2.7686 | 3e-05 | 0.03764 | 260334786767.6379 | 3.8412e-12 | 26.2852 | 21332118.796 | 4.6878e-08 | 16.8757 | 21623042.9202 | 4.6247e-08 | 16.8893
frekvence [GHz] | 2.762 | 2.7547 | 2.7552 | 2.7525 | 2.749 | 2.7455 | 2.7423 | 2.7396 | 2.7378 | 2.7362 | 2.7352 | 2.7343 | 2.7336 | 2.733 | 2.7326 | 2.7322 | [5 empty] | 4 | 45 | 2.7656 | 4.5e-05 | 0.03467 | 159861974091.9947 | 6.2554e-12 | 25.7976 | 19648899.0079 | 5.0893e-08 | 16.7935 | 19895502.0891 | 5.0263e-08 | 16.806
[22 empty] | 5 | 65 | 2.7626 | 6.5e-05 | 0.03158 | 100809767425.6772 | 9.9197e-12 | 25.3365 | 17897670.3395 | 5.5873e-08 | 16.7002 | 18102047.0215 | 5.5242e-08 | 16.7115
[22 empty] | 6 | 95 | 2.7575 | 9.5e-05 | 0.0265 | 57879678807.6161 | 1.7277e-11 | 24.7816 | 15018627.739 | 6.6584e-08 | 16.5248 | 15162195.3883 | 6.5954e-08 | 16.5343
tlak [Pa] | 100 | [20 empty] | 7 | 134 | 2.7524 | 0.000134 | 0.02139 | 33121487277.1094 | 3.0192e-11 | 24.2234 | 12122582.9183 | 8.2491e-08 | 16.3106 | 12215786.7835 | 8.1861e-08 | 16.3182
min [\mus] | 116 | [20 empty] | 8 | 184 | 2.7462 | 0.000184 | 0.01519 | 17129464828.4107 | 5.8379e-11 | 23.5641 | 8608790.7681 | 1.1616e-07 | 15.9683 | 8655437.7267 | 1.1553e-07 | 15.9737
max [\mus] | 920 | [20 empty] | 9 | 244 | 2.7424 | 0.000244 | 0.01138 | 9677346235.5264 | 1.0333e-10 | 22.9931 | 6449508.8177 | 1.5505e-07 | 15.6795 | 6475459.2023 | 1.5443e-07 | 15.6835
f0 [GHz] | 2.731 | [20 empty] | 10 | 316 | 2.7387 | 0.000316 | 0.00776 | 5095402342.6049 | 1.9626e-10 | 22.3516 | 4397907.5945 | 2.2738e-07 | 15.2966 | 4409774.3789 | 2.2677e-07 | 15.2993
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | 11 | 396 | 2.7367 | 0.000396 | 0.00569 | 2981404648.3187 | 3.3541e-10 | 21.8157 | 3224754.4089 | 3.101e-07 | 14.9864 | 3231011.7809 | 3.095e-07 | 14.9883
čas [\mus] | 116 | 122 | 132 | 148 | 168 | 198 | 240 | 292 | 352 | 424 | 500 | 590 | 690 | 800 | 920 | [6 empty] | 12 | 484 | 2.7353 | 0.000484 | 0.00437 | 1873440562.6837 | 5.3378e-10 | 21.351 | 2476656.7253 | 4.0377e-07 | 14.7224 | 2480265.5713 | 4.0318e-07 | 14.7239
frekvence [GHz] | 2.7751 | 2.7741 | 2.7735 | 2.7711 | 2.7687 | 2.7653 | 2.7614 | 2.7568 | 2.7533 | 2.7496 | 2.7465 | 2.7432 | 2.7407 | 2.7386 | 2.7365 | [6 empty] | 13 | 580 | 2.7344 | 0.00058 | 0.00337 | 1205606972.6908 | 8.2946e-10 | 20.9102 | 1909916.0559 | 5.2358e-07 | 14.4626 | 1911999.827 | 5.2301e-07 | 14.4637
[22 empty] | 14 | 690 | 2.7336 | 0.00069 | 0.0026 | 781858390.2368 | 1.279e-09 | 20.4772 | 1473525.7404 | 6.7864e-07 | 14.2032 | 1474717.9963 | 6.781e-07 | 14.204
[22 empty] | 15 | 810 | 2.7329 | 0.00081 | 0.00196 | 502082282.5054 | 1.9917e-09 | 20.0343 | 1110811.712 | 9.0024e-07 | 13.9206 | 1111450.2101 | 8.9973e-07 | 13.9212
tlak [Pa] | 200
min [\mus] | 200
max [\mus] | 1600 | [16 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
f0 [GHz] | 2.7311 | [16 empty] | 10 | 22 | 940 | 2.7316 | 1 | 22 | 2.762 | 2.2e-05 | 0.03098 | 292188134989.1857 | 3.4225e-12 | 26.4007 | 17559168.6912 | 5.695e-08 | 16.6811 | 17754262.7089 | 5.6325e-08 | 16.6921
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | 2 | 27 | 2.7547 | 2.7e-05 | 0.02371 | 182209758952.0818 | 5.4882e-12 | 25.9284 | 13438601.9906 | 7.4413e-08 | 16.4136 | 13552147.824 | 7.3789e-08 | 16.4221
čas [\mus] | 200 | 212 | 232 | 264 | 312 | 380 | 476 | 600 | 720 | 860 | 1050 | 1240 | 1400 | 1500 | 1600 | [6 empty] | 3 | 37 | 2.7552 | 3.7e-05 | 0.02421 | 135767840156.629 | 7.3655e-12 | 25.6342 | 13721997.2245 | 7.2876e-08 | 16.4345 | 13840449.2343 | 7.2252e-08 | 16.4431
frekvence [GHz] | 2.7716 | 2.7697 | 2.7668 | 2.7649 | 2.7614 | 2.757 | 2.7522 | 2.7479 | 2.7445 | 2.7417 | 2.7395 | 2.7375 | 2.7359 | 2.7354 | 2.7348 | [6 empty] | 4 | 52 | 2.7525 | 5.2e-05 | 0.02154 | 85950062949.2195 | 1.1635e-11 | 25.177 | 12208666.6755 | 8.1909e-08 | 16.3177 | 12302121.898 | 8.1287e-08 | 16.3253
[22 empty] | 5 | 72 | 2.749 | 7.2e-05 | 0.01802 | 51930934041.2776 | 1.9256e-11 | 24.6732 | 10213564.229 | 9.7909e-08 | 16.1392 | 10278585.9129 | 9.729e-08 | 16.1456
[22 empty] | 6 | 102 | 2.7455 | 0.000102 | 0.01451 | 29516923141.8271 | 3.3879e-11 | 24.1082 | 8224129.6872 | 1.2159e-07 | 15.9226 | 8265918.5663 | 1.2098e-07 | 15.9277
tlak [Pa] | 450 | drbnuli jsme do proudu | [19 empty] | 7 | 142 | 2.7423 | 0.000142 | 0.01135 | 16584842857.9088 | 6.0296e-11 | 23.5318 | 6433071.8091 | 1.5545e-07 | 15.677 | 6458317.9203 | 1.5484e-07 | 15.6809
min [\mus] | 280 | [20 empty] | 8 | 192 | 2.7396 | 0.000192 | 0.00859 | 9283158783.5995 | 1.0772e-10 | 22.9515 | 4868730.1181 | 2.0539e-07 | 15.3983 | 4882917.7553 | 2.048e-07 | 15.4013
max [\mus] | 2400 | [20 empty] | 9 | 252 | 2.7378 | 0.000252 | 0.00684 | 5631957964.8381 | 1.7756e-10 | 22.4517 | 3876846.7995 | 2.5794e-07 | 15.1705 | 3885660.3631 | 2.5736e-07 | 15.1728
f0 [GHz] | 2.7315 | [20 empty] | 10 | 324 | 2.7362 | 0.000324 | 0.0052 | 3330137588.0459 | 3.0029e-10 | 21.9263 | 2947310.4323 | 3.3929e-07 | 14.8964 | 2952241.3005 | 3.3873e-07 | 14.8981
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [6 empty] | 11 | 404 | 2.7352 | 0.000404 | 0.00422 | 2167379341.8617 | 4.6139e-10 | 21.4968 | 2391855.7739 | 4.1809e-07 | 14.6876 | 2394999.2542 | 4.1754e-07 | 14.6889
čas [\mus] | 280 | 300 | 330 | 380 | 440 | 510 | 620 | 770 | 970 | 1220 | 1460 | 1760 | 2080 | 2280 | 2400 | [6 empty] | 12 | 490 | 2.7343 | 0.00049 | 0.00332 | 1405872213.7791 | 7.113e-10 | 21.0639 | 1881744.353 | 5.3142e-07 | 14.4477 | 1883597.4331 | 5.309e-07 | 14.4487
frekvence [GHz] | 2.7693 | 2.7663 | 2.7647 | 2.7597 | 2.7561 | 2.7536 | 2.7496 | 2.7459 | 2.7421 | 2.7396 | 2.7379 | 2.7367 | 2.7351 | 2.7349 | 2.7345 | [6 empty] | 13 | 590 | 2.7336 | 0.00059 | 0.00264 | 928444096.2552 | 1.0771e-09 | 20.649 | 1496326.8349 | 6.683e-07 | 14.2185 | 1497427.8767 | 6.6781e-07 | 14.2193
[22 empty] | 14 | 700 | 2.733 | 0.0007 | 0.00206 | 610622810.9245 | 1.6377e-09 | 20.23 | 1167588.3636 | 8.5647e-07 | 13.9705 | 1168199.597 | 8.5602e-07 | 13.971
[22 empty] | 15 | 820 | 2.7326 | 0.00082 | 0.00159 | 402334352.687 | 2.4855e-09 | 19.8128 | 901196.8437 | 1.1096e-06 | 13.7115 | 901513.5613 | 1.1092e-06 | 13.7118
tlak [Pa] | 5 | [20 empty] | 16 | 950 | 2.7322 | 0.00095 | 0.00122 | 266464936.3973 | 3.7528e-09 | 19.4008 | 691484.3707 | 1.4462e-06 | 13.4466 | 691633.7243 | 1.4459e-06 | 13.4468
min [\mus] | 43
max [\mus] | 800
f0 [GHz] | 2.7315 | [16 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 100 | 116 | 920 | 2.731 | 1 | 116 | 2.7751 | 0.000116 | 0.04416 | 78990510258.201 | 1.266e-11 | 25.0926 | 25024244.2037 | 3.9961e-08 | 17.0354 | 25428328.058 | 3.9326e-08 | 17.0514
čas [\mus] | 43 | 50 | 60 | 74 | 92 | 115 | 144 | 190 | 248 | 324 | 416 | 500 | 600 | 700 | 800 | [6 empty] | 2 | 122 | 2.7741 | 0.000122 | 0.04315 | 73387959589.273 | 1.3626e-11 | 25.019 | 24451905.2851 | 4.0897e-08 | 17.0122 | 24837704.3209 | 4.0261e-08 | 17.0279
frekvence [GHz] | 2.7519 | 2.7504 | 2.7496 | 2.7479 | 2.7453 | 2.7431 | 2.7412 | 2.7387 | 2.7367 | 2.7351 | 2.7339 | 2.7332 | 2.7327 | 2.7323 | 2.732 | [6 empty] | 3 | 132 | 2.7735 | 0.000132 | 0.04253 | 66853676463.7938 | 1.4958e-11 | 24.9258 | 24100568.5232 | 4.1493e-08 | 16.9977 | 24475352.9076 | 4.0857e-08 | 17.0132
[22 empty] | 4 | 148 | 2.7711 | 0.000148 | 0.04013 | 56261497578.3313 | 1.7774e-11 | 24.7533 | 22740555.2513 | 4.3974e-08 | 16.9397 | 23074206.186 | 4.3338e-08 | 16.9542
[22 empty] | 5 | 168 | 2.7687 | 0.000168 | 0.03769 | 46550108704.9888 | 2.1482e-11 | 24.5638 | 21357875.0914 | 4.6821e-08 | 16.8769 | 21652157.4307 | 4.6185e-08 | 16.8906
[22 empty] | 6 | 198 | 2.7653 | 0.000198 | 0.03428 | 35923568135.1024 | 2.7837e-11 | 24.3047 | 19425522.9009 | 5.1479e-08 | 16.7821 | 19668925.1922 | 5.0842e-08 | 16.7946
[22 empty] | 7 | 240 | 2.7614 | 0.00024 | 0.03042 | 26299761601.5927 | 3.8023e-11 | 23.9928 | 17238168.2219 | 5.8011e-08 | 16.6626 | 17429798.8048 | 5.7373e-08 | 16.6737
[22 empty] | 8 | 292 | 2.7568 | 0.000292 | 0.02581 | 18340408174.2484 | 5.4524e-11 | 23.6324 | 14625809.3953 | 6.8372e-08 | 16.4983 | 14763710.9244 | 6.7734e-08 | 16.5077
[22 empty] | 9 | 352 | 2.7533 | 0.000352 | 0.02235 | 13174638510.7494 | 7.5903e-11 | 23.3016 | 12665123.595 | 7.8957e-08 | 16.3544 | 12768492.8627 | 7.8318e-08 | 16.3625
[22 empty] | 10 | 424 | 2.7496 | 0.000424 | 0.01857 | 9087614397.335 | 1.1004e-10 | 22.9302 | 10523102.6916 | 9.5029e-08 | 16.1691 | 10594424.4705 | 9.4389e-08 | 16.1758
[22 empty] | 11 | 500 | 2.7465 | 0.0005 | 0.01551 | 6436438697.2892 | 1.5537e-10 | 22.5852 | 8789085.7699 | 1.1378e-07 | 15.989 | 8838807.2589 | 1.1314e-07 | 15.9947
[22 empty] | 12 | 590 | 2.7432 | 0.00059 | 0.01218 | 4283503444.0865 | 2.3345e-10 | 22.178 | 6902067.3551 | 1.4488e-07 | 15.7473 | 6932697.8315 | 1.4424e-07 | 15.7518
[22 empty] | 13 | 690 | 2.7407 | 0.00069 | 0.00969 | 2913926077.4597 | 3.4318e-10 | 21.7928 | 5491053.5855 | 1.8211e-07 | 15.5186 | 5510415.7501 | 1.8147e-07 | 15.5222
[22 empty] | 14 | 800 | 2.7386 | 0.0008 | 0.00759 | 1968591622.8411 | 5.0798e-10 | 21.4006 | 4301041.9725 | 2.325e-07 | 15.2744 | 4312900.7685 | 2.3186e-07 | 15.2771
[22 empty] | 15 | 920 | 2.7365 | 0.00092 | 0.00556 | 1253980572.0338 | 7.9746e-10 | 20.9496 | 3150697.4133 | 3.1739e-07 | 14.9631 | 3157042.555 | 3.1675e-07 | 14.9651
[18 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
[18 empty] | 200 | 200 | 1600 | 2.7311 | 1 | 200 | 2.7716 | 0.0002 | 0.04062 | 42141866519.0015 | 2.3729e-11 | 24.4643 | 23018983.1812 | 4.3442e-08 | 16.9518 | 23360079.4488 | 4.2808e-08 | 16.9665
[22 empty] | 2 | 212 | 2.7697 | 0.000212 | 0.03872 | 37896869086.1398 | 2.6387e-11 | 24.3581 | 21942270.5263 | 4.5574e-08 | 16.9039 | 22252147.1613 | 4.4939e-08 | 16.9179
[22 empty] | 3 | 232 | 2.7668 | 0.000232 | 0.03582 | 32036232760.9687 | 3.1215e-11 | 24.1901 | 20298867.0003 | 4.9264e-08 | 16.8261 | 20563980.9223 | 4.8629e-08 | 16.8391
[22 empty] | 4 | 264 | 2.7649 | 0.000264 | 0.03393 | 26667590435.1813 | 3.7499e-11 | 24.0067 | 19227821.254 | 5.2008e-08 | 16.7719 | 19465640.6921 | 5.1373e-08 | 16.7842
[22 empty] | 5 | 312 | 2.7614 | 0.000312 | 0.03039 | 20210634579.2848 | 4.9479e-11 | 23.7295 | 17221735.5706 | 5.8066e-08 | 16.6617 | 17412420.4826 | 5.743e-08 | 16.6727
[22 empty] | 6 | 380 | 2.757 | 0.00038 | 0.02603 | 14213283390.2099 | 7.0357e-11 | 23.3774 | 14750963.3729 | 6.7792e-08 | 16.5068 | 14890742.4871 | 6.7156e-08 | 16.5163
[22 empty] | 7 | 476 | 2.7522 | 0.000476 | 0.02118 | 9232575053.8135 | 1.0831e-10 | 22.946 | 12002512.6484 | 8.3316e-08 | 16.3006 | 12094933.3098 | 8.2679e-08 | 16.3083
[22 empty] | 8 | 600 | 2.7479 | 0.0006 | 0.01689 | 5840933247.2175 | 1.7121e-10 | 22.4882 | 9571408.8117 | 1.0448e-07 | 16.0743 | 9630075.1452 | 1.0384e-07 | 16.0804
[22 empty] | 9 | 720 | 2.7445 | 0.00072 | 0.01352 | 3896260978.0137 | 2.5666e-10 | 22.0833 | 7661660.5763 | 1.3052e-07 | 15.8517 | 7699167.543 | 1.2988e-07 | 15.8566
[22 empty] | 10 | 860 | 2.7417 | 0.00086 | 0.01072 | 2586426717.7567 | 3.8663e-10 | 21.6735 | 6074926.1374 | 1.6461e-07 | 15.6197 | 6098437.2736 | 1.6398e-07 | 15.6235
[22 empty] | 11 | 1050 | 2.7395 | 0.00105 | 0.00849 | 1677730635.8412 | 5.9604e-10 | 21.2407 | 4811205.495 | 2.0785e-07 | 15.3865 | 4825897.3822 | 2.0722e-07 | 15.3895
[22 empty] | 12 | 1240 | 2.7375 | 0.00124 | 0.0065 | 1087665905.7731 | 9.194e-10 | 20.8073 | 3683490.6617 | 2.7148e-07 | 15.1194 | 3692054.943 | 2.7085e-07 | 15.1217
[22 empty] | 13 | 1400 | 2.7359 | 0.0014 | 0.00493 | 730672441.2277 | 1.3686e-09 | 20.4095 | 2793785.9942 | 3.5794e-07 | 14.8429 | 2798675.6542 | 3.5731e-07 | 14.8447
[22 empty] | 14 | 1500 | 2.7354 | 0.0015 | 0.00442 | 611413261.1652 | 1.6356e-09 | 20.2313 | 2504773.6499 | 3.9924e-07 | 14.7337 | 2508689.7519 | 3.9861e-07 | 14.7353
[22 empty] | 15 | 1600 | 2.7348 | 0.0016 | 0.00385 | 499280484.0539 | 2.0029e-09 | 20.0287 | 2181759.8535 | 4.5835e-07 | 14.5956 | 2184715.5939 | 4.5773e-07 | 14.597
[18 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
[18 empty] | 450 | 280 | 2400 | 2.7315 | 1 | 280 | 2.7693 | 0.00028 | 0.03831 | 28389514425.3877 | 3.5224e-11 | 24.0693 | 21713027.4041 | 4.6055e-08 | 16.8934 | 22013263.5529 | 4.5427e-08 | 16.9072
[18 empty] | drbnuli jsme do proudu |  |  |  | 2 | 300 | 2.7663 | 0.0003 | 0.0353 | 24415031808.9736 | 4.0958e-11 | 23.9185 | 20007044.3061 | 4.9982e-08 | 16.8116 | 20261644.2578 | 4.9354e-08 | 16.8242
[22 empty] | 3 | 330 | 2.7647 | 0.00033 | 0.03375 | 21220894245.5025 | 4.7123e-11 | 23.7783 | 19128548.0263 | 5.2278e-08 | 16.7667 | 19361114.1726 | 5.165e-08 | 16.7788
[22 empty] | 4 | 380 | 2.7597 | 0.00038 | 0.0287 | 15671196054.5148 | 6.3811e-11 | 23.4751 | 16266350.4698 | 6.1477e-08 | 16.6046 | 16434044.8045 | 6.0849e-08 | 16.6149
[22 empty] | 5 | 440 | 2.7561 | 0.00044 | 0.02511 | 11841258988.9903 | 8.445e-11 | 23.1949 | 14231639.7316 | 7.0266e-08 | 16.471 | 14359653.2143 | 6.964e-08 | 16.4799
[22 empty] | 6 | 510 | 2.7536 | 0.00051 | 0.02261 | 9198864675.9022 | 1.0871e-10 | 22.9423 | 12814710.2482 | 7.8035e-08 | 16.3661 | 12918249.9093 | 7.741e-08 | 16.3742
[22 empty] | 7 | 620 | 2.7496 | 0.00062 | 0.0186 | 6224795645.3473 | 1.6065e-10 | 22.5518 | 10541955.3567 | 9.4859e-08 | 16.1709 | 10611655.6385 | 9.4236e-08 | 16.1775
[22 empty] | 8 | 770 | 2.7459 | 0.00077 | 0.01495 | 4028601510.7334 | 2.4823e-10 | 22.1167 | 8473238.3109 | 1.1802e-07 | 15.9524 | 8517938.4647 | 1.174e-07 | 15.9577
[22 empty] | 9 | 970 | 2.7421 | 0.00097 | 0.01114 | 2382963006.5006 | 4.1965e-10 | 21.5916 | 6313837.7782 | 1.5838e-07 | 15.6583 | 6338339.4038 | 1.5777e-07 | 15.6621
[22 empty] | 10 | 1220 | 2.7396 | 0.00122 | 0.00866 | 1472861483.298 | 6.7895e-10 | 21.1105 | 4908243.7306 | 2.0374e-07 | 15.4064 | 4922834.4856 | 2.0314e-07 | 15.4094
[22 empty] | 11 | 1460 | 2.7379 | 0.00146 | 0.00692 | 983460864.516 | 1.0168e-09 | 20.7066 | 3922060.8101 | 2.5497e-07 | 15.1821 | 3931221.5514 | 2.5437e-07 | 15.1845
[22 empty] | 12 | 1760 | 2.7367 | 0.00176 | 0.00574 | 676710738.7177 | 1.4777e-09 | 20.3328 | 3253270.094 | 3.0738e-07 | 14.9952 | 3259463.3506 | 3.068e-07 | 14.9971
[22 empty] | 13 | 2080 | 2.7351 | 0.00208 | 0.00416 | 414986376.3565 | 2.4097e-09 | 19.8438 | 2357770.6604 | 4.2413e-07 | 14.6732 | 2360895.3418 | 4.2357e-07 | 14.6746
[22 empty] | 14 | 2280 | 2.7349 | 0.00228 | 0.00391 | 355832616.5688 | 2.8103e-09 | 19.69 | 2216077.7121 | 4.5125e-07 | 14.6112 | 2218811.7876 | 4.5069e-07 | 14.6125
[22 empty] | 15 | 2400 | 2.7345 | 0.0024 | 0.0035 | 302594232.7599 | 3.3048e-09 | 19.5279 | 1983701.2768 | 5.0411e-07 | 14.5005 | 1985850.9062 | 5.0356e-07 | 14.5016
[18 empty] | tlak [Pa] | min [\mus] | max [\mus] | f0 [GHz] |  | čas [\mus] | frekvence [GHz] | čas s | delta f [GHz] | n (t) | 1/n | ln n | n (t) f = f0 | 1/n | ln n | n (t) - f = f' | 1/n | ln n
[18 empty] | 5 | 43 | 800 | 2.7315 | 1 | 43 | 2.7519 | 4.3e-05 | 0.02094 | 101044357219.825 | 9.8966e-12 | 25.3388 | 11867984.1079 | 8.426e-08 | 16.2894 | 11956837.4634 | 8.3634e-08 | 16.2968
[22 empty] | 2 | 50 | 2.7504 | 5e-05 | 0.01944 | 80673351563.7019 | 1.2396e-11 | 25.1137 | 11017841.9798 | 9.0762e-08 | 16.215 | 11094279.9804 | 9.0137e-08 | 16.2219
[22 empty] | 3 | 60 | 2.7496 | 6e-05 | 0.01866 | 64530381523.4336 | 1.5497e-11 | 24.8904 | 10575768.0732 | 9.4556e-08 | 16.1741 | 10646119.0951 | 9.3931e-08 | 16.1807
[22 empty] | 4 | 74 | 2.7479 | 7.4e-05 | 0.01697 | 47583235180.8755 | 2.1016e-11 | 24.5857 | 9617941.2756 | 1.0397e-07 | 16.0791 | 9675969.9825 | 1.0335e-07 | 16.0852
[22 empty] | 5 | 92 | 2.7453 | 9.2e-05 | 0.01431 | 32274212204.6807 | 3.0984e-11 | 24.1975 | 8110355.9018 | 1.233e-07 | 15.9087 | 8151390.6262 | 1.2268e-07 | 15.9137
[22 empty] | 6 | 115 | 2.7431 | 0.000115 | 0.01213 | 21886020631.3228 | 4.5691e-11 | 23.8091 | 6874816.009 | 1.4546e-07 | 15.7434 | 6904112.6362 | 1.4484e-07 | 15.7476
[22 empty] | 7 | 144 | 2.7412 | 0.000144 | 0.01025 | 14769480408.5205 | 6.7707e-11 | 23.4158 | 5809304.5418 | 1.7214e-07 | 15.575 | 5830062.1604 | 1.7152e-07 | 15.5785
[22 empty] | 8 | 190 | 2.7387 | 0.00019 | 0.00768 | 8387093080.0467 | 1.1923e-10 | 22.85 | 4352727.6957 | 2.2974e-07 | 15.2863 | 4364185.3036 | 2.2914e-07 | 15.2889
[22 empty] | 9 | 248 | 2.7367 | 0.000248 | 0.00574 | 4802463307.0287 | 2.0823e-10 | 22.2924 | 3253210.5434 | 3.0739e-07 | 14.9952 | 3259463.3506 | 3.068e-07 | 14.9971
[22 empty] | 10 | 324 | 2.7351 | 0.000324 | 0.00413 | 2644897738.198 | 3.7809e-10 | 21.6959 | 2340724.6593 | 4.2722e-07 | 14.666 | 2343843.9459 | 4.2665e-07 | 14.6673
[22 empty] | 11 | 416 | 2.7339 | 0.000416 | 0.00292 | 1456442570.8666 | 6.866e-10 | 21.0993 | 1654943.3426 | 6.0425e-07 | 14.3193 | 1656415.6313 | 6.0371e-07 | 14.3202
[22 empty] | 12 | 500 | 2.7332 | 0.0005 | 0.00227 | 942019074.3291 | 1.0615e-09 | 20.6635 | 1286548.4205 | 7.7727e-07 | 14.0675 | 1287386.8175 | 7.7677e-07 | 14.0681
[22 empty] | 13 | 600 | 2.7327 | 0.0006 | 0.0017 | 587897366.505 | 1.701e-09 | 20.1921 | 963494.4118 | 1.0379e-06 | 13.7783 | 963921.2253 | 1.0374e-06 | 13.7788
[22 empty] | 14 | 700 | 2.7323 | 0.0007 | 0.0013 | 385344492.3309 | 2.5951e-09 | 19.7696 | 736789.8443 | 1.3572e-06 | 13.5101 | 737008.3347 | 1.3568e-06 | 13.5104
[22 empty] | 15 | 800 | 2.732 | 0.0008 | 0.00101 | 261960150.075 | 3.8174e-09 | 19.3837 | 572429.0329 | 1.7469e-06 | 13.2576 | 572538.0083 | 1.7466e-06 | 13.2578